| Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Дирекција за националне референтне лабораторије Број: 404-02-226/1/2015-13 ЈН бр.1.1.1/2015-I 03.07.2015. године Београд |  |  |
| --- | --- | --- |

VI Додатне информације и појашњења–одговори „заинтересованим лицима“ на постављена питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-I,  опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека-опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку

У законом предвиђеном року за додатним информацијама или појашњењима (члан 63.став 2.ЗЈН) у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.1/2015-I ,опреме за лабораторијска испитивања квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, „Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Дирекције за националне референтне лабораторије“, у којој је предмет набавке обликован у 11 партија, наручиоцу су, дана 02.07. 2015. и 03.07. 2015. електронском поштом упућени захтеви „заинтересованих лица“ у којима су постављена следећа питања:

Partija 10 - inkubatori

- S obzirom da ste partiju sa inkubatorima tehničkim karakteristikama definisali tako da je zadovoljava uslove samo jednog proizvođača molim Vas da za referencu odobrite potvrde o prodatoj opremi iz te grupe proizvoda (inkubatori i termo komore), a ne modela “koji je identičan ponuđenom modelu ili koji neposredno prethodi ponuđenom modelu istog proizvođača”.

Na taj način omogućili biste ravnopravno učešće svih ponuđača što ste u obavezi prema članu 12. ZJN -Načelo o jednakosti prava ponuđača

Partija 4 –aparat za ptipremu uzoraka za stavku 5 pH metar stavka  5

- Tražite na  pH  rezoluciju 0,001   po standardima i  potrebam za namenu koja je Vama porebna  smatramo da je 0,01 pH  rezolucija sasvim  prihvatljiva, te Vas molimo da uvažite našu sugestiju.

- Da li je moguće ponudite  pH metar sa  memorijom od 800 rezultata.?

- Predpostavljamo da pH vrednost radite u mleku, stoga  je naše pitanje da li je moguće ponuditi pH kombinovanu elektrodu sa temperaturnim  snzorom  koja je preporučena od strane proizvođača za merenja u mleku a sa BNC konektorom.?

- Da li  je potrebno da  traženi puferi moraju  da poseduju fabrički sertifikat   obzirom da ste za ove stavke tražili  i etaloniranje?

Partija 8, ELISA procesor.

- Pitanje: Koliko ploča želite da ELISA procesor istovremeno obrađuje, imajući u vidu da su uobičajene konfiguracije sa 2, 4, 6 itd. ploča istovremeno?

Partija 11-oprema za molekularna ispitivanja mikroorganizama u mleku

- Stavka br 3 vorteks

Da li je prihvatljivo ponuditi vortex sa brzinom rotacije 0-2500 rpm ?

- Stavka br 4 – dispenzeri

U tehničkoj specifikaciji je naznačen set analognih dispenzera koji pokrivaju zapreminu od 0,5-50 mL .

Da li je prihvatljivo ponudi za stavku sa opisom preciznost 5-30  mL dispenser preciznosti 2,5-25 mL ?

- Da li je prihvatljivo ponudi za stavku sa opisom preciznost 10-60  mL dispenser preciznosti 5.0-50 mL?

Partija  4 –aparat za ptipremu uzoraka za stavku 5 pH metar stavka  4

- Kad kažete pH metar za potenciometrijsko određivanje  da li ste mislili na laboratorijski pH metar ili titrator?

Zato Vas molimo da  date  dodatne informacije.Možda je došlo dao previda i izostanka  preciznijnijih informacija.

Сходно члану 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), у законском року, наручилац даје додатне информације и појашњења-одговорe „заинтересованим лицима“ које  објављује на  Порталу јавних набавки и својој интеренет страници.

Одговори:

- IV Додатне информације и појашњења-одговори „заинтересованим лицима“ на постављена питања у поступку добара број 1.1.1/2015-I, опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека-опрема за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку од 29.06.2015., садржи одговор на ово питање.

- Биће прихваћена резолуција пехаметра која је дата у техничкој спецификацији – 0,001.

- С обзиром да тражена меморија пехаметра 1000 мерења, биће прихваћен апарат уколико има тражену или већу меморију ( јер она покрива тражени опсег).

- Биће прихваћен пехаметар са захтевима наведеним у техничкој спецификацији: одговарајућа стаклена електрода, са BNC конектором.

- У колико тражени пуфери имају фабрички сертификат, потребно је доставити.

- Мисли се на минимум 8 различитих протокола истовремено на 4 плоче, за бар 180 узорака.

У вези са датим појашњењем, биће извршена одговарајућа Измена и допуна конкурсне документације.

7.  У техничкој спецификацији је тражена брзина ротације 3000 rpm. Ако понуђени апарат има тражену брзину или већу, биће прихваћен, уколико испуњава и остале захтеве наведене у техничкој спецификацији.

8. и 9.  У Изменама и допунама број 5 од 29.06.2015. је промењен опсег диспензера „ уместо 0.5-50 ml, је опсег 1-60 ml“.

Биће прихваћени диспензери опсега тражених у техничкој спецификацији.

10.Мисли се на титратор.

Додатне информације и појашњења-одговори на постављена питања, даном њиховог објављивања на Порталу јавних набавки и интеренет страници наручиоца, постају саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке.

У вези са датим одговорима на постављена питања „заинтересованих лица“ и датих додатним информацијама и појашњењима, биће извршена и објављна одговарајућа измена и допуна конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке Наручиоца