| Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Дирекција за националне референтне лабораторије Број: 404-02-226/1/2015-13 ЈН бр.1.1.1/2015-I 06.07.2015. године Београд |  |  |
| --- | --- | --- |

VII Додатне информације и појашњења–одговори „заинтересованим лицима“ на постављена питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-I,  опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека-опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку

У законом предвиђеном року за додатним информацијама или појашњењима (члан 63.став 2.ЗЈН) у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.1/2015-I ,опреме за лабораторијска испитивања квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, „Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Дирекције за националне референтне лабораторије“, у којој је предмет набавке обликован у 11 партија, наручиоцу су, дана 03.07. 2015. електронском поштом упућени захтеви „заинтересованих лица“ у којима су постављена следећа питања:

Partija 11- stavka 3

- Da li je odgovarajuće ponuditi vortex opsega kontrole brzine 500-300 o/min sa svim ostalim karakteristikama koje odgovaraju traženim?

- Vezno za Vaš odgovor da se radi o titratoru,molmo Vas pojasnite za koju namenu Vam je potreban isti ili  po kojoj metodi mora biti konfiguracija?

Сходно члану 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), у законском року, наручилац даје додатне информације и појашњења-одговорe „заинтересованим лицима“ које  објављује на  Порталу јавних набавки и својој интеренет страници.

Одговори:

- Траженa брзина ротације је  0-3000 rpm. Сваки апарат који задовољава тражени опсег биће прихваћен.

- Свака конфигурација титратора која може да ради по методи ацидо-базних титрација, по методи за млеко, задовољава тражену спецификацију.

Додатне информације и појашњења-одговори на постављена питања, даном њиховог објављивања на Порталу јавних набавки и интеренет страници наручиоца, постају саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке.

У вези са датим одговорима на постављена питања „заинтересованих лица“ и датих додатним информацијама и појашњењима, биће извршена и објављна одговарајућа измена и допуна конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке Наручиоца